## Dyna ordreskjema
Dato:
Hms:
Bruker ref:
Kontakt person
Navn:
E-post:
Tlf:
Kopi til:
ANATOMISKE MÅL
Brukerhøyde:
Brukervekt:
[5 empty] | H-Side |  | V-Side
1 - Lårlengde (setedybde)
2 - Brystbredde
3 - Armhulehøyde
4 - Skulderhøyde
5 - Hodehøyde
6 - Albuehøyde
7 - Legglengde
8 - Ryggstøtte til hånd
9 - Skulderbredde
10 - Brystbredde
11 - Hoftebredde
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Tekniske spesifikasjoner er satt opp iht. standard konfigurasjon per størrelse. Endring kan forekomme ved bruk av alternative tilbehør og individuell tilpasning.
[10 empty] | A - Setebredde |  |  | 30 |  | 34 |  | 38 |  | 42 |  | 46
[10 empty] | B - Setedybde |  |  | 28 - 40 |  | 32 - 44 |  | 36 - 48 |  | 40 - 52 |  | 40 - 52
[10 empty] | C - Rygghøyde |  |  | 40 - 50 |  | 45 - 55 |  | 50 - 60 |  | 55-65 |  | 55-65
[10 empty] | D - Legglengde |  |  | 23 - 43 |  | 23 - 43 |  | 25 - 45 |  | 25 - 45 |  | 25 - 45
[10 empty] | E - Totalbredde |  |  | 47 |  | 51 |  | 55 |  | 59 |  | 63
[10 empty] | F - Totallengde |  |  | 61 - 72 |  |  |  | 66 - 77
[10 empty] | G - Drivhjul (mm) |  |  | Ø300 PU |  |  |  | Ø400 PU
[10 empty] | H - Svinghjul (mm) |  |  | Ø150 PU |  |  |  | Ø175 PU
[10 empty] | Ryggrørhøyde |  |  | 45 |  | 50 |  | 50 |  | 55 |  | 55
[10 empty] | Dynamisk funksjon i ryggstøtte N |  |  | 100 N |  | 150 N |  | 200 N |  | 200 N |  | 400 N
[10 empty] | Hodestøtte str |  |  | Liten |  | Medium |  | Medium |  | Stor |  | Stor
[10 empty] | Maks brukervekt (kg) |  |  | 50 |  | 75 |  | 100 |  | 100 |  | 100
Definisjoner for avhuking i ordreformular
Inkludert i hovedprodukt | [7 empty] | Produkter merket av "Inkludert i hovedprodukt" er en del av standard konfigurasjonen av rullestolen.
Alternativ | [7 empty] | Produkter merket som "Alternativ" er subsidierende tilbehør til standard konfigurasjon, og kan endre funksjon.
Tilbehør | [7 empty] | Produkter merket "Tilbehør" er produkter du kan legge til hovedproduktet, der hvert produkt blir montert i tillegg til hva som ingår i standard konfigurasjon.
Inkludert i standard konfirgurasjon (hovedprodukt)
1. Dyna understell med Drivhjul Ø300/Ø400 med antitip og Svinghjul Ø150/Ø175
Godkjent for bruk som sete i bil med Tie-Down (Crash Tested ISO 7176-19:2022)
2. 45° tilt og Dynamisk (Free-Shock) funksjon i Sete, Rygg, Beinstøtte og Fotplate.
3. Sittpute Peezy (modulbasert) og Ryggstøtte BEK Shift med Hold-Up sidestøtte
4. Hodestøtte PAD-D med hodestøttebrakett C-
5. Armlenepolster med PETG sidestøtte
Utfylling av skjemaet gjør du ved å klikke "X" på den åpne celleboksen
x
Dyna - Størrelse
[5 empty] | Dyna 30 |  |  |  | Setebredde 23 - 30 |  |  |  |  | q |  |  |  | Art.nr: |  | 121301
[9 empty] | Setedybde 28 - 40 | [8 empty] | HMS-nr: |  | 302323
[5 empty] | Dyna 34 |  |  |  | Setebredde 27 - 34 |  |  |  |  | q |  |  |  | Art.nr: |  | 121302
[9 empty] | Setedybde 32 - 44 | [8 empty] | HMS-nr: |  | 302324
[5 empty] | Dyna 38 |  |  |  | Setebredde 31 - 38 |  |  |  |  | q |  |  |  | Art.nr: |  | 121303
[9 empty] | Setedybde 36 - 48 | [8 empty] | HMS-nr: |  | 302325
[5 empty] | Dyna 42 |  |  |  | Setebredde 35 - 42 |  |  |  |  | q |  |  |  | Art.nr: |  | 121304
[9 empty] | Setedybde 40 - 52 | [8 empty] | HMS-nr: |  | 302326
[5 empty] | Dyna 46 |  |  |  | Setebredde 39 - 46 |  |  |  |  | q |  |  |  | Art.nr: |  | 121305
[9 empty] | Setedybde 40 - 52 | [8 empty] | HMS-nr: |  | 302327
Valg av ryggfunksjon
| Inkludert i hovedprodukt | [10 empty] | Alternativ
| Rygginnstilling dynamisk Free-Shock (90° - 125°) | [10 empty] | Ryggregulering vinkeulregulerbar med gassfjær (90° - 130°)
[7 empty] | q | [10 empty] | q
Valg av benstøttefunksjon
| Inkludert i hovedprodukt | [6 empty] | Alternativ | [6 empty] | Alternativ
| Benstøtte dynamisk Free-Shock (20° - 90°) | [6 empty] | Benstøtte vinkelregulerbar (20° - 90°) | [6 empty] | Benstøtte Fast (75°)
[5 empty] | q | [6 empty] | q | [6 empty] | q
Tilbehør
| Leggbelte med frontstropp (Polstret) | [12 empty] | Str |  |  | Art.nr |  | HMS-nr
[12 empty] | Til Dyna 30 |  | Liten |  | q | 122381 |  | 332679
[12 empty] | Til Dyna 30/34 |  | Medium |  | q | 122382 |  | 332680
[12 empty] | Til Dyna 38/42/46 |  | Stor |  | q | 122383 |  | 332681
Inkludert i hovedprodukt
| Ankelmansjett | [12 empty] | Str |  |  | Art.nr |  | HMS-nr
[12 empty] | Til Dyna 30 |  | Liten |  | q | 122375 |  | 332673
[12 empty] | Til Dyna 34 |  | Medium |  | q | 122376 |  | 332674
[12 empty] | Til Dyna 38/42/46 |  | Stor |  | q | 122377 |  | 332675
Valg av sittepute
|  | Inkludert i hovedprodukt | [6 empty] | Alternativ sittepute | [6 empty] | Alternativ sittepute
|  | Sb | Sd |  | Art.nr |  | HMS-nr |  | Sb | Sd |  | Art.nr |  | HMS-nr |  | Sb | Sd |  | Art.nr |  | HMS-nr
Dyna 30 |  | 30 | 34 | q | 122056 |  | 332375 |  | 30 | 34 | q | 122076 |  | 332393 |  | 30 | 34 | q | 122096 |  | 332411
|  | 30 | 40 | q | 122057 |  | 332376 |  | 30 | 40 | q | 122077 |  | 332394 |  |  |  |  | 122097 |  | 332412
Dyna 34 |  | 34 | 44 | q | 122058 |  | 332377 |  | 34 | 44 | q | 122078 |  | 332395 |  | 34 | 40 | q | 122098 |  | 332413
Dyna 38 |  | 36 | 44 | q | 122059 |  | 332378 |  | 36 | 44 | q | 122079 |  | 332396 |  | 36 | 40 | q | 122099 |  | 332414
|  | 38 | 48 | q | 122060 |  | 332379 |  | 38 | 48 | q | 122080 |  | 332397 |  | 38 | 42 | q | 122100 |  | 332415
Dyna 42 |  | 42 | 44 | q | 122061 |  | 332380 |  | 42 | 44 | q | 122081 |  | 332398 |  | 42 | 46 | q | 122101 |  | 332416
|  | 42 | 52 | q | 122062 |  | 332381 |  | 42 | 52 | q | 122082 |  | 332399
Dyna 46 |  | 44 | 50 | q | 122063 |  | 332382 |  | 44 | 50 | q | 122083 |  | 332400 |  | 44 | 48 | q | 122102 |  | 332417
|  | 46 | 52 | q | 122064 |  | 332383 |  | 46 | 52 | q | 122084 |  | 332401 |  | 46 | 50 | q | 122103 |  | 332418
Tilbehør
| Ekstra trekk | [9 empty] | Antall: |  |  | ____
| Inkontinens trekk | [9 empty] | Antall: |  |  | ____
Valg av ryggstøtte og sidestøtter
|  | Inkludert i hovedprodukt | [6 empty] | Alternativ ryggstøtte | [6 empty] | Alternativ ryggstøtte
|  | Rb | Rh |  | Art.nr |  | HMS-nr |  | Rb | Rh |  | Art.nr |  | HMS-nr |  | Rb | Rh |  | Art.nr |  | HMS-nr
Dyna 30 |  | 30 | 35 | q | 122202 |  | 332506 |  | 30 | 35 | q | 122176 |  | 332482 |  | 30 | 35 | q | 122189 |  | 332494
|  | 30 | 40 | q | 122203 |  | 332507 |  | 30 | 40 | q | 122177 |  | 332483 |  | 30 | 40 | q | 122190 |  | 332495
Dyna 34 |  | 34 | 40 | q | 122204 |  | 332508 |  | 34 | 40 | q | 122178 |  | 332484 |  | 34 | 40 | q | 122191 |  | 332496
|  | 34 | 45 | q | 122205 |  | 332509 |  | 34 | 45 | q | 122179 |  | 332485 |  | 34 | 45 | q | 122192 |  | 332497
Dyna 38 |  | 38 | 45 | q | 122206 |  | 332510 |  | 38 | 45 | q | 122180 |  | 332486 |  | 38 | 45 | q | 122193 |  | 332498
|  | 38 | 50 | q | 122207 |  | 332511 |  | 38 | 50 | q | 122181 |  | 332487 |  | 38 | 50 | q | 122194 |  | 332499
Dyna 42 |  | 42 | 50 | q | 122209 |  | 332513 |  | 42 | 50 | q | 122183 |  | 332489 |  | 42 | 50 | q | 122196 |  | 332501
|  | 42 | 55 | q | 122210 |  | 332514 |  | 42 | 55 | q | 122184 |  | 332490 |  | 42 | 55 | q | 122197 |  | 332502
Dyna 46 |  | 46 | 50 | q | 122212 |  | 332516 |  | 46 | 50 | q | 122186 |  | 332492 |  | 46 | 50 | q | 122199 |  | 332504
|  | 46 | 55 | q | 122213 |  | 332517 |  | 46 | 55 | q | 122187 |  | 332493 |  | 46 | 55 | q | 122200 |  | 332505
Tilbehør
| Korsryggstøtte | [9 empty] | q
Valg av festebraketter til sidestøttte - BEK Shift & BEK 4U
| Inkludert i hovedprodukt | [6 empty] | Alternativ | [6 empty] | Alternativ
| Festebrakett fast | [6 empty] | Festebrakett Swing-Away | [6 empty] | Festebrakett Avtagbar
| Til BEK Shift | [6 empty] | Til BEK Shift | [6 empty] | Til BEK Shift
|  |  |  | Art.nr |  | HMS-nr |  |  |  |  | Art.nr |  | HMS-nr |  |  |  |  | Art.nr |  | HMS-nr
| H-Side |  | q | 122239 |  | 332542 |  | H-Side |  | q | 122241 |  | 332544 |  | H-Side |  | q | 122243 |  | 332546
| V-Side |  | q | 122240 |  | 332543 |  | V-Side |  | q | 122242 |  | 332545 |  | V-Side |  | q | 122244 |  | 332547
| Til BEK 4U | [6 empty] | Til BEK 4U | [6 empty] | Til BEK 4U
|  |  |  | Art.nr |  | HMS-nr |  |  |  |  | Art.nr |  | HMS-nr |  |  |  |  | Art.nr |  | HMS-nr
| H-Side |  | q | 122227 |  | 332530 |  | H-Side |  | q | 122229 |  | 332532 |  | H-Side |  | q | 122231 |  | 332534
| V-Side |  | q | 122228 |  | 332531 |  | V-Side |  | q | 122230 |  | 332533 |  | V-Side |  | q | 122232 |  | 332535
Valg av sidestøtter til BEK Shift & BEK 4U
Inkludert i hovedprodukt | [11 empty] | Alternativ
BEK Hold-Up Pad | [11 empty] | BEK Contour Pad
Side |  | H | D | Str |  |  | Art.nr |  | HMS-nr |  |  | Side |  | H | D | Str |  |  | Art.nr |  | HMS-nr
H-side |  | 9 | 9 | Liten |  | q | 122266 |  | 332569 |  |  | H-side |  | 8 | 8 | Liten |  | q | 122260 |  | 332563
V-side |  | 9 | 9 | Liten |  | q | 122267 |  | 332570 |  |  | V-side |  | 8 | 8 | Liten |  | q | 122261 |  | 332564
H-side |  | 16 | 16 | Medium |  | q | 122268 |  | 332571 |  |  | H-side |  | 15 | 15 | Medium |  | q | 122262 |  | 332565
V-side |  | 16 | 16 | Medium |  | q | 122269 |  | 332572 |  |  | V-side |  | 15 | 15 | Medium |  | q | 122263 |  | 332566
H-side |  | 21 | 22 | Stor |  | q | 122270 |  | 332573 |  |  | H-side |  | 20 | 20 | Stor |  | q | 122264 |  | 332567
V-side |  | 21 | 22 | Stor |  | q | 122271 |  | 332574 |  |  | V-side |  | 20 | 20 | Stor |  | q | 122265 |  | 332568
Alternativ | [11 empty] | Alternativ
BEK Pad | [11 empty] | BEK Pad HUG (med belte)
*Må kombineres med Swing-Away brakett
Side |  | H | D | Str |  |  | Art.nr |  | HMS-nr |  |  |  |  | H | D | Str |  |  | Art.nr |  | HMS-nr
H-side |  | 9 | 10 | Liten |  | q | 122251 |  | 332554 |  |  | Par |  | 9 | 12 | Liten |  | q | 122257 |  | 332560
V-side |  | 9 | 10 | Liten |  | q | 122252 |  | 332555
H-side |  | 9 | 14 | Medium |  | q | 122253 |  | 332556 |  |  | Par |  | 9 | 18 | Medium |  | q | 122258 |  | 332561
V-side |  | 9 | 14 | Medium |  | q | 122254 |  | 332557
H-side |  | 10 | 17 | Stor |  | q | 122255 |  | 332558 |  |  | Par |  | 10 | 24 | Stor |  | q | 122259 |  | 332562
V-side |  | 10 | 17 | Stor |  | q | 122256 |  | 332559
Valg av hodestøttebrakett og hodestøtte
| Inkludert i hovedprodukt | [6 empty] | Alternativ | [6 empty] | Alternativ
| Hodestøtte C-brakett | [6 empty] | Hodestøtte dynamisk Free-Shock brakett 10 N | [6 empty] | Hodestøtte dynamisk Free-Shock brakett 20 N
| q |  |  | Art.nr |  | HMS-nr |  | q |  |  | Art.nr |  | HMS-nr |  | q |  |  | Art.nr |  | HMS-nr
|  |  |  | 122278 |  | 332580 |  |  |  |  | 122285 |  | 332587 |  |  |  |  | 122286 |  | 332588
| Alternativ | [6 empty] | Alternativ | [6 empty] | Alternativ
| Hodestøtte I-C-brakett | [6 empty] | Hodestøtte I-I-brakett | [6 empty] | Hodestøtte T-brakett
| q |  |  | Art.nr |  | HMS-nr |  | q |  |  | Art.nr |  | HMS-nr |  | q |  |  | Art.nr |  | HMS-nr
|  |  |  | 122279 |  | 332581 |  |  |  |  | 122283 |  | 332585 |  |  |  |  | 122281 |  | 332583
| Inkludert i hovedprodukt | [6 empty] | Alternativ | [6 empty] | Alternativ
| PAD - D | [6 empty] | PAD - O | [6 empty] | PAD - X
Std størrelse
Dyna 30 - Liten
Dyna 34/38 - Medium
Dyna 30 - Liten
| Str |  |  | Art.nr |  | HMS-nr |  | Str |  |  | Art.nr |  | HMS-nr |  | Str |  |  | Art.nr |  | HMS-nr
| Liten |  | q | 122291 |  | 332593 |  | Liten |  | q | 122288 |  | 332590 |  | X-Liten |  | q | 122297 |  | 332599
| Medium |  | q | 122292 |  | 332594 |  | Medium |  | q | 122289 |  | 332591 |  | Liten |  | q | 122298 |  | 332600
| Stor |  | q | 122293 |  | 332595 |  | Stor |  | q | 122290 |  | 332592 |  | Medium |  | q | 122299 |  | 332601
| Alternativ | [6 empty] | Alternativ | [6 empty] | Alternativ
| PAD - A | [6 empty] | PAD - E | [6 empty] | PAD Hold-Tight HIGH
| Str |  |  | Art.nr |  | HMS-nr |  | Str |  |  | Art.nr |  | HMS-nr |  | Str |  |  | Art.nr |  | HMS-nr
| X-Liten |  | q | 122294 |  | 332596 |  | Liten |  | q | 122300 |  | 332602 |  | Liten |  | q | 122306 |  | 332608
| Liten |  | q | 122295 |  | 332597 |  | Medium |  | q | 122301 |  | 332603 |  | Medium |  | q | 122307 |  | 332609
| Medium |  | q | 122296 |  | 332598 |  | Stor |  | q | 122302 |  | 332604 |  | Stor |  | q | 122308 |  | 332610
Tilbehør
| Stropp til hode (kompatibel med X og E hodestøtte pad) | [12 empty] | Str |  |  | Art.nr |  | HMS-nr
[14 empty] | Liten |  | q | 122371 |  | 332669
[14 empty] | Stor |  | q | 122372 |  | 332670
Armlenestøtte, armlenepolster og sidestøtter
Inkludert i hovedprodukt | [11 empty] | Alternativ
Fast | [11 empty] | Fast Forsterket
Side | [6 empty] | Art.nr |  | HMS-nr |  |  | Side | [6 empty] | Art.nr |  | HMS-nr
H-side |  |  |  | q |  |  | 123027 |  | 332708 |  |  | H-side |  |  |  | q |  |  | 122007 |  | 332339
V-side |  |  |  | q |  |  | 123028 |  | 332709 |  |  | V-side |  |  |  | q |  |  | 122008 |  | 332340
Inkludert i hovedprodukt | [11 empty] | Alternativ
Armlenepolster | [11 empty] | Armlenepolster 1 sidestøtte Contour
Side |  | B | L | Str |  |  | Art.nr |  | HMS-nr |  |  | Side |  | B | L | Str |  |  | Art.nr |  | HMS-nr
H-side |  | 8 | 30 | Medium |  | q | 122313 |  | 332615 |  |  | H-side |  | 10 | 30 | Liten |  | q | 122319 |  | 332621
V-side |  | 8 | 30 | Medium |  | q | 122314 |  | 332616 |  |  | V-side |  | 10 | 30 | Liten |  | q | 122320 |  | 332622
H-side |  | 8 | 40 | Stor |  | q | 122315 |  | 332617
V-side |  | 8 | 40 | Stor |  | q | 122316 |  | 332618 |  |  | H-side |  | 12 | 40 | Stor |  | q | 122321 |  | 332623
H-side |  | 11 | 35 | X-Stor |  | q | 122317 |  | 332619 |  |  | V-side |  | 12 | 40 | Stor |  | q | 122322 |  | 332624
V-side |  | 11 | 35 | X-Stor |  | q | 122318 |  | 332620
Alternativ | [11 empty] | Alternativ
Armlenepolster 2 sidestøtte Contour | [11 empty] | Armlenepolster 3 sidestøtte Contour
Side |  | B | L | Str |  |  | Art.nr |  | HMS-nr |  |  |  |  | B | L | Str |  |  | Art.nr |  | HMS-nr
H-side |  | 10 | 30 | Liten |  | q | 122323 |  | 302625 |  |  | H-side |  | 13 | 30 | Liten |  | q | 122327 |  | 332629
V-side |  | 10 | 30 | Liten |  | q | 122324 |  | 302626 |  |  | V-side |  | 13 | 30 | Liten |  | q | 122328 |  | 332630
H-side |  | 12 | 40 | Stor |  | q | 122325 |  | 302627 |  |  | H-side |  | 13 | 40 | Stor |  | q | 122329 |  | 332631
V-side |  | 12 | 40 | Stor |  | q | 122326 |  | 302628 |  |  | V-side |  | 13 | 40 | Stor |  | q | 122330 |  | 332632
Inkludert i hovedprodukt | [11 empty] | Alternativ
PETG sidestøtte | [11 empty] | Polstret sidestøtte
[12 empty] | Side |  | H | L | Str |  |  | Art.nr |  | HMS-nr
Side |  | H | L |  |  |  | Art.nr |  | HMS-nr |  |  | H-side |  | 11 | 30 | Liten |  | q | 122331 |  | 332633
H-Side |  | 15 | 30 |  | q |  | 123033 |  | 332714 |  |  | V-side |  | 8 | 23 | Liten |  | q | 122332 |  | 332634
V-Side |  | 15 | 30 |  | q |  | 123034 |  | 332715 |  |  | H-side |  | 11 | 30 | Medium |  | q | 122333 |  | 332635
Tilbehør | [11 empty] | V-side |  | 11 | 30 | Medium |  | q | 122334 |  | 332636
Trekk til sidestøtte | [11 empty] | H-side |  | 13 | 35 | Stor |  | q | 122335 |  | 332637
Par |  | 15 | 30 |  | q |  | 122338 |  | 332638 |  |  | V-side |  | 13 | 35 | Stor |  | q | 122336 |  | 332638
Tilbehør
| Armholder par | [12 empty] | Str |  |  | Art.nr |  | HMS-nr
[14 empty] | Liten |  | q | 122373 |  | 332671
[14 empty] | Stor |  | q | 122374 |  | 332672
Valg av brystbelter og hoftebelter
Tilbehør | [11 empty] | Tilbehør
Butterfly X | [11 empty] | Butterfly U
B | H | I | Str |  |  |  | Art.nr |  | HMS-nr |  |  | B | H | I | Str |  |  |  | Art.nr |  | HMS-nr
27 | 31 | 5 | Liten |  |  | q | 122351 |  | 332649 |  |  | 21 | 31 | 5 | Liten |  |  | q | 122354 |  | 332652
29 | 41 | 6 | Medium |  |  | q | 122352 |  | 332650 |  |  | 28 | 41 | 6 | Medium |  |  | q | 122355 |  | 332653
37 | 51 | 7 | Stor |  |  | q | 122353 |  | 332651 |  |  | 36 | 51 | 7 | Stor |  |  | q | 122356 |  | 332654
Tilbehør
Butterfly H
[6 empty] | B | H | I | Str |  |  |  | Art.nr |  | HMS-nr
[6 empty] | 23 | 31 | 5 | Liten |  |  | q | 122357 |  | 332655
[6 empty] | 27 | 39 | 6 | Medium |  |  | q | 122358 |  | 332656
[6 empty] | 35 | 51 | 7 | Stor |  |  | q | 122359 |  | 332657
Inkludert i Hovedproduk | [11 empty] | Alternativ
2-punkts Hoftebelte | [11 empty] | 4-punkts Hoftebelte
H | L | Materiale-Str |  |  |  |  | Art.nr |  | HMS-nr |  |  | H | L | Materiale-Str |  |  |  |  | Art.nr |  | HMS-nr
2.5 | 120 | Plast-Liten |  |  |  | q | 122360 |  | 332658 |  |  | 2.5 | 120 | Plast-Liten |  |  |  | q | 122364 |  | 332662
4 | 160 | Plast-Stor |  |  |  | q | 122361 |  | 332659 |  |  | 4 | 160 | Plast-Stor |  |  |  | q | 122365 |  | 332663
2.5 | 120 | Metall-Liten |  |  |  | q | 122362 |  | 332660 |  |  | 2.5 | 120 | Metall-Liten |  |  |  | q | 122366 |  | 332663
4 | 160 | Metall-Stor |  |  |  | q | 122363 |  | 332661 |  |  | 4 | 160 | Metall-Stor |  |  |  | q | 122367 |  | 332664
Tilbehør
Pelvi.loc 3D active
[7 empty] | H |  | Str |  |  |  | Art.nr |  | HMS-nr
[7 empty] | 11 |  | Liten |  |  | q | 122368 |  | 332666
[7 empty] | 13 |  | Medium |  |  | q | 122369 |  | 332667
[7 empty] | 14 |  | Stor |  |  | q | 122370 |  | 332668
| Tilbehør | [10 empty] | Tilbehør
| PETG Bord | [10 empty] | Polstret bord PU
[12 empty] | B | D | C | Str |  |  | Art.nr |  | HMS-nr
| B | D | C | Str |  |  | Art.nr |  | HMS-nr |  |  | 55 | 46 | 20 | Liten |  | q | 122341 |  | 332643
| 57 | 47 | 37 | Liten |  | q | 122052 |  | 332372 |  |  | 60 | 48 | 22 | Medium |  | q | 122342 |  | 332644
| 67 | 57 | 47 | Medium |  | q | 122053 |  | 332373 |  |  | 65 | 50 | 22 | Stor |  | q | 122343 |  | 332645
| 72 | 57 | 52 | Stor |  | q | 122054 |  | 332374 |  |  | 70 | 52 | 24 | Ex-Stor |  | q | 122344 |  | 332646
Notater
Neatech AS - Solheimveien 30, 1461 Lørenskog
E:post: post@neatech.no - Tlf: 900 70 663
A
D
alle mål er i cm
Ordreskjema
D
h
D
h
D
h